## Sheet0
编号 | 仪器名称 | 使用单位 | 数量(台/件) | 型号、品牌 | 存放地名称 | 厂家 | 现状 | 使用方向
2020005877 | 直链淀粉测定仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | DPC2-III | 305 | 浙江托普云农科技股分有限公司 | 在用 | 科研
2020004978 | 酶标仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | FC | 食品院307 | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 | 在用 | 科研
2020004977 | 高速分散机 | 食品院工艺实验室 | 1 | D500套装I | 食品院307 | 北京大龙兴创实验仪器有限公司 | 在用 | 科研
2020004846 | 超低温冰箱 | 食品院工艺实验室 | 1 | 海尔DW-86L578J | 食品院工艺学实验室307 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 在用 | 科研
2020004781 | 全自动样品快速研磨仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | N1324 | 309 | 京昌科仪（北京）生物科技有限公司 | 在用 | 科研
2020004716 | 离心浓缩仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | SCIENTZ-1LS | 食品院309 | 宁波新芝生物科技股份公司 | 在用 | 科研
2020004715 | 超微量分光光度计 | 食品院工艺实验室 | 1 | OD-1000+ | 食品院309 | 南京五义科技有限公司 | 在用 | 科研
2020005895 | 综合流体力学实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BFMC-C | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005894 | 综合流体力学实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BFMC-C | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005893 | 综合流体力学实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BFMC-C | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005892 | 传热实验装置（综合传热实验装置） | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BHTC | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005891 | 传热实验装置（综合传热实验装置） | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BHTC | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005890 | 传热实验装置（综合传热实验装置） | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BHTC | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005889 | 筛板精馏实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BDIS | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005888 | 筛板精馏实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BDIS | 食工原理实验室 109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005887 | 筛板精馏实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BDIS | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005886 | 恒压过滤实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BFLP | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005885 | 恒压过滤实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BFLP | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005884 | 恒压过滤实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BFLP | 食工原理实验室109 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005883 | 循环风洞道干燥实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BDR | 食工原理实验室 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005882 | 循环风洞道干燥实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BDR | 食工原理实验室 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005881 | 循环风洞道干燥实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BDR | 食工原理实验室 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005880 | 吸收与解析实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BABO-C | 食工原理实验室 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005879 | 吸收与解析实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BABO-C | 食工原理实验室 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005878 | 吸收与解析实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | 莱帕克/LPK-BABO-C | 食工原理实验室 | 莱帕克（北京）科技有限公司 | 在用 | 教学
2020005530 | 山茶油油脂精炼虚拟仿真实验 | 食品院工艺实验室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020005384 | 富硒大米仓储及重金属含量检测 虚拟仿真实验 | 食品院工艺实验室 | 1 | V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020004925 | 智能高效自动化高速双变频包装机 | 食品院实训基地 | 1 | ZW300E | 食品院实训基地 | 佛山市松川机械设备有限公司 | 在用 | 教学
2020004922 | 微波消解仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | MDS-6G | 209 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 在用 | 教学
2020004878 | 紫外可见分光光度计 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 上海元析 UV-6100A | 203 | 上海元析仪器有限公司 | 在用 | 教学
2020004408 | 梯度库 | 食品院工艺实验室 | 1 | T120 | 118 | 天津金九环机电制冷成套设备有限公司 | 在用 | 教学
2020004407 | 梯度库 | 食品院工艺实验室 | 1 | T120 | 120 | 天津金九环机电制冷成套设备有限公司 | 在用 | 教学
2020002098 | 学生桌子 | 食品院办公室 | 45 | 托克拉克 | 213 | 托克拉克（深圳）智能家具科技有限公司 | 在用 | 教学
2020002044 | 食品单元3D虚拟仿真实验室软件 | 食品院工艺实验室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020002042 | 3D生物虚拟仿真实验室软件 | 食品院工艺实验室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020002041 | 大型分析仪器仿真软件 | 食品院工艺实验室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020002040 | 轻化工程单元实验3D虚拟仿真软件 | 食品院工艺实验室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020002039 | 油脂加工工艺包装车间3D虚拟仿真软件 | 食品院办公室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020002038 | 奶粉工艺流程3D仿真软件 | 食品院工艺实验室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020002037 | 粮食加工仿真软件 | 食品院工艺实验室 | 1 | 欧倍尔V1.0 | 213 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 在用 | 教学
2020001858 | 电加热电脑全自动万能试验机 | 食品院工艺实验室 | 1 | 华铸机械/SC.700*1200.B.4 | 105 | 山东诸城市华铸机械有限公司 | 在用 | 教学
2020000765 | 感官品评小间 | 食品院工艺实验室 | 15 | 瑞玢、high-cubicle | 211 | 上海瑞玢智能科技有限公司 | 在用 | 教学
2020000745 | 轻松感官分析软件 | 食品院工艺实验室 | 1 | 瑞玢，CSAS | 211 | 上海瑞玢智能科技有限公司 | 在用 | 教学
2019010310 | 离心机 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 5425 | 413 | Eppendorf德国 | 在用 | 教学
2019010301 | 纯水超纯水一体化系统 | 食品院专业基础实验室 | 1 | MILLI-Q Direct8 | 408 | 德国默克 | 在用 | 科研
2019009709 | 原子荧光分光光度计 | 食品院专业基础实验室 | 1 | PF3-1 | 406 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 在用 | 教学
2019008782 | 自动凯氏定氮仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | K-355 | 307 | SWITZERLAND | 在用 | 科研
2019008747 | 恒压过滤常数测定实验装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | TG-622 | 109 | 上海同广科教仪器有限公司 | 在用 | 教学
2019008732 | 轻便移动、多通道Real-Time qPCR仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | MQ-082 | 411 | 杭州安塔生物科技有限公司 | 在用 | 教学
2019008646 | 超微量核酸分析仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Nano-300 | 食品学院409 | 杭州奥盛 | 在用 | 科研
2019008635 | 酶标仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | Thermo＼Multiskan FC | 新302 | 美国Thermo Fisher | 在用 | 科研
2019006865 | 通风柜 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 定制 | 食品院老楼417 | 嘉兴遵捷实验室系统工程有限公司 | 在用 | 教学
2019006218 | 废气处理净化装置2 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 定制 | 209 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019006217 | 变频控制器 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 定制 | 209 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019006208 | 废气处理净化装置3 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 定制 | 209 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019006207 | 废气处理净化装置3 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 定制 | 209 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019006206 | 节能环保防腐PP离心风机3 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 定制 | 209 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005795 | 剧场椅 | 食品院办公室 | 99 | 定制 | 食品院517会议室 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005781 | 中央台 | 食品院办公室 | 2 | 定制 | 食品院501 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005687 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 食品院老楼417 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005639 | 中央台 | 食品院工艺实验室 | 2 | 定制 | 305 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005629 | 中央台 | 食品院工艺实验室 | 2 | 定制 | 303 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005628 | 中央台 | 食品院工艺实验室 | 2 | 定制 | 303 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005615 | 中央台 | 食品院工艺实验室 | 3 | 定制 | 309 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005559 | 中央台 | 食品院工艺实验室 | 2 | 定制 | 食品院307 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005533 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 209 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005525 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 205 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019004773 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 203 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005538 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 413 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005532 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 209 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019005526 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 205 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019004791 | 中央台 | 食品院专业基础实验室 | 2 | 定制 | 411室 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019004772 | 中央台 | 食品院办公室 | 2 | 定制 | 203 | 南昌佳宝特实业有限公司 | 在用 | 教学
2019002139 | 多功能双重包馅机 | 食品院工艺实验室 | 1 | SZ-66 | 实训基地 | 广州旭众食品机械有限公司 | 在用 | 教学
2019002136 | 全自动界面粘弹测量仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | OSA100 | 工艺（老楼109） | 北京东方德菲仪器有限公司 | 在用 | 教学
2019000878 | 自动进样器 | 食品院工艺实验室 | 1 | waters 2707 | 新404 | 美国waters公司 | 在用 | 科研
2019000877 | 自动收集器 | 食品院工艺实验室 | 1 | WFCIII | 新404 | 美国waters公司 | 在用 | 科研
2019000875 | 蛋壳厚度测定仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | ESTG | 食品院307 | 美国ORKA公司 | 在用 | 科研
1800061S | 气调保鲜包装机 | 食品院工艺实验室 | 1 | DT-6D | 食品院111室 | 大江机械设备有限公司 | 在用 | 科研
JN010686 | 烟熏箱 | 食品院工艺实验室 | 1 | BYXX-50 | 113 | 杭州艾博科技工程公司 | 在用 | 教学
JN040378 | 变性梯度凝胶电泳仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | DGGE | 食品学院409 | bio-rad | 在用 | 科研
JN010739 | 离心喷雾干燥机 | 食品院工艺实验室 | 1 | G-5 | 105 | 锡山市昌盛干燥机厂 | 在用 | 教学
JN031964 | 立式超低温保存箱 | 食品院工艺实验室 | 1 | DW-86L628 | 新502 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 在用 | 教学
JN015046 | 物性测试仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | TA-XTPLUS | 305 | 无 | 在用 | 教学
JN034487 | 荧光光度计 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 970CRT | 409 | 上海天美科学仪器有限公司 | 在用 | 教学
JNRD0007 | 紫外可见分光光度计 | 食品院专业基础实验室 | 1 | spcord200 | 406 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 在用 | 教学
JN039658 | 液压灌肠机 | 食品院工艺实验室 | 1 | BYGJ-20 | 无 | 嘉兴艾博实业有限公司 | 在用 | 教学
1803093S | 旋转蒸发仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Hei-VAP Advantage ML/G3 | 食品院301 | 德国HEIDOLPH公司 | 在用 | 教学
1800103S | 旋转蒸发器 | 食品院工艺实验室 | 1 | Hei-VAp | 食品院新203室 | 德国HeidolPH | 在用 | 科研
1700551S | 双螺杆挤压膨化机 | 食品院工艺实验室 | 1 | DSE30 | 103 | 济南鼎润机械有限公司 | 在用 | 教学
1800106S | 色差仪(计) | 食品院工艺实验室 | 1 | Colo rQuestXE | 食品院305 | Thermo | 在用 | 科研
JN035280 | 发酵系统 | 食品院工艺实验室 | 1 | KRH-10L | 105 | 江苏科海生物工程设备有限公司 | 在用 | 教学
JN021205 | 气相色谱仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | GC979011I | 408 | 浙江福立 | 在用 | 教学
JN041154 | FLD荧光检测器 | 食品院工艺实验室 | 1 | G1321B | 食品学院新楼404 | 美国安捷伦 | 在用 | 教学
1800087S | 旋转蒸发仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Hei-VAP | 419 | 德国Heidolph | 在用 | 教学
JN043561 | 真空干燥箱 | 食品院专业基础实验室 | 1 | YZG-600 | 食品院楼411 | 江苏宇通干燥工程有限公司 | 在用 | 教学
JN023887 | 冷冻离心机 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 5417R | 新305 | 上海艾本德生物技术公司 | 在用 | 科研
JN031887 | 洁净实验室 | 食品院工艺实验室 | 1 | 一万级 | 新305 | 苏州金诚净化有限公司 | 在用 | 教学
JN039657 | 液压灌肠机 | 食品院工艺实验室 | 1 | BYGJ-20 | 113 | 嘉兴艾博实业有限公司 | 在用 | 教学
1800095S | 平行合成仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Carousel Tech（UK） | 419 | 英国RadleyS | 在用 | 科研
1801561S | 固定床实验装置 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 非标，定制 | 食品楼305 | 天津市天大北洋科技开发有限公司 | 在用 | 教学
JN034506 | 高速冷冻离心机 | 食品院专业基础实验室 | 1 | HC-2518R | 415 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 在用 | 教学
1804705S | 电化学工作站 | 食品院专业基础实验室 | 1 | CHI650E | 413 | 上海辰华仪器有限公司 | 在用 | 教学
1801584S | 电化学工作站 | 食品院专业基础实验室 | 1 | CHI660E | 308 | 上海辰华仪器有限公司 | 在用 | 教学
1800094S | 生物安全柜 | 食品院专业基础实验室 | 1 | HFsafe-1500LC | 食品院415 | 力康发展有限公司 | 在用 | 科研
1801594S | 多功能智能组合摇床 | 食品院工艺实验室 | 1 | ZWYR-D2403 | 新204 | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 在用 | 教学
JN039674 | 快速蛋白液相色谱系统 | 食品院专业基础实验室 | 1 | GNC chromatography | 食品院409 | bio-rad Laboratories INc | 在用 | 科研
1700359S | 高效液相色谱仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Waters Alliance E2695 | 408 | Waters公司 | 在用 | 教学
1700356S | 气相色谱仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Agilent 7890B | 408 | Agilent公司 | 在用 | 教学
1800060S | 组合式多功能冰淇淋综合试验台 | 食品院工艺实验室 | 1 | DBXS-A6 | 113 | 天津特斯达食品机械科技有限公司 | 在用 | 科研
JN043563 | 生物安全柜 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 11228BBC86 | 食品院楼307 | 山东博科生物产业有限公司 | 在用 | 教学
JN009856 | 微机多功能离子分析仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | MIA-3 | 409 | 江苏分析仪器厂 | 在用 | 教学
JN041153 | 全自动粉质仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | FARINOGRAPH-E | 食品学院302 | 德国布拉本德 | 在用 | 科研
JN038140 | 核酸蛋白仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | Biodrop Mlite | 食品院新楼302 | 英国柏若有限公司 | 在用 | 科研
1802987S | 流变仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | HR-1 | 305 | 美国waters公司 | 在用 | 教学
JN039800 | 梯度PCR仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | S1000 | 食品院404 | bio-rad | 在用 | 科研
JN039675 | 电聚焦双向电泳仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | PROTEAN J12IEFCALL | 食品院新楼302 | 新加坡 | 在用 | 科研
JN037764 | 原子吸收分光光度计 | 食品院专业基础实验室 | 1 | A3AFG | 406 | 北京普析通用仪器有限公司 | 在用 | 教学
JN034509 | 高速冷冻离心机 | 食品院工艺实验室 | 1 | SF-GC-20A | 309 | 上海菲恰尔分析仪器有限公司 | 在用 | 教学
JN035426 | 荧光定量PCR仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | CFXConnctOpticsModul | 食品院新楼302 | bio-rad | 在用 | 教学
1700360S | 分析兼半制备液相色谱系统 | 食品院工艺实验室 | 1 | Waters 1525 EF | 食品院新404 | Waters公司 | 在用 | 教学
JN029553 | 荧光分光光度计 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 970CRT | 新404 | 上海精密科学仪器有限公司 | 在用 | 教学
1700552S | 单辊筒干臊机 | 食品院工艺实验室 | 1 | HG500-500 | 105 | 常州圣尔灵干燥设备公司 | 在用 | 教学
JN035424 | 超纯水机 | 食品院工艺实验室 | 1 | Milli-Q Direct 8 | 新105 | 法国 | 在用 | 教学
1700346S | 高速冷冻离心机 | 食品院专业基础实验室 | 1 | 200R | 食品工艺204重点实验室 | 德国HeHich公司 | 在用 | 教学
JN022829 | 超声循环提取机 | 食品院工艺实验室 | 1 | HF-20B | 新102 | 北京弘祥隆生物技术公司 | 在用 | 教学
JN034569 | 二氧化碳培养箱 | 食品院工艺实验室 | 1 | thermo forma 3121 | 新305 | 美国thermo | 在用 | 教学
JN015325 | 酶标仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | MK3-353 | 406 | 芬兰雷勃集团公司 | 在用 | 教学
JN043558 | 超低温保存箱 | 食品院专业基础实验室 | 1 | DW-HL540 | 食品院楼404 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 在用 | 教学
1801944S | 风速可调式烘箱 | 食品院专业基础实验室 | 1 | DNF410C | 109 | 重庆雅马拓科技有限公司 | 在用 | 教学
1800102S | 旋转蒸发器 | 食品院工艺实验室 | 1 | Hei-VAp | 食品院新501室 | 德国HeidolPH | 在用 | 科研
JN026357 | 倒置生物显微镜 | 食品院工艺实验室 | 1 | XD-202 | 新305 | 南京江南永新光学有限公司 | 在用 | 科研
JN023927 | 小型切向流过滤系统 | 食品院工艺实验室 | 1 | slice-200 | 新401 | 赛多利斯 | 在用 | 教学
1800088S | 旋转蒸发仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Hei-VAP | 419 | 德国Heidolph | 在用 | 教学
JN031288 | 综合流体力学实验装置 | 食品院专业基础实验室 | 1 | BZL-50D | 109 | 莱帕克北京科技有限公司 | 在用 | 教学
JN023734 | 喷雾干燥机 | 食品院工艺实验室 | 1 | DC-1500 | 新102 | 上海医程实验设备有限公司 | 在用 | 科研
JNRD0466 | 梯度PCR仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | S1000 | 新302 | BIO RAD USA | 在用 | 教学
JN012503 | 高效液相色谱 | 食品院工艺实验室 | 1 | WATERS 1525 | 408 | 美国 | 在用 | 教学
JN038141 | 酶标仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | SPECTRAMAX M2 | 食品院新302 | 美国Molecular Devices | 在用 | 科研
1700339S | 单通道气体信号分子和生物自由基检测仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | TBR1025 | 309 | 美国WPI公司 | 在用 | 教学
JN040377 | 差示扫描量热仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | DSC214Polyma | 食品学院302 | NETZSCH | 在用 | 教学
JNRD0457 | 超临界萃取装置 | 食品院工艺实验室 | 1 | HA121-50-02 | 新103 | 南通市华安超临界萃取有限公司 | 在用 | 教学
JN023323 | 水分活度测定仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | testo650 | 205 | 德国德图 | 在用 | 教学
1801590S | 脑立体定位仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | 68018 | 新304 | 瑞沃德生命科技有限公司 | 在用 | 教学
1800104S | 倒置荧光显微镜 | 食品院工艺实验室 | 1 | IX73 | 食品院新305室 | 奥林巴斯株式会社 | 在用 | 科研
JN018152 | 超声循环提取机 | 食品院工艺实验室 | 1 | HF-2.5B | 新102 | 北京弘隆生物技术开发公司 | 在用 | 科研
JN031965 | 高速台式冷冻离心机 | 食品院工艺实验室 | 1 | TGL-20000CR | 新502 | 上海安亭科学仪器厂 | 在用 | 教学
JN034488 | 高速冷冻离心机 | 食品院专业基础实验室 | 1 | GL-21M | 409 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 在用 | 科研
JN026674 | 电脑微波催化合成萃取仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | XH-100B | 新203 | 北京祥鹄科技发展有限公司 | 在用 | 教学
1800111S | 马弗炉 | 食品院专业基础实验室 | 1 | KLS10/12 | 食品院301 | 德国费舍尔热工有限公司 | 在用 | 科研
1803094S | 六位平行合成仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Carousel6 Plus | 食品院305 | 英国Radleys公司 | 在用 | 教学
JN033141 | 洞道干燥实验装置 | 食品院专业基础实验室 | 1 | TF-G2/DD | 109 | 湘潭市腾飞仪器科技有限公司 | 在用 | 教学
1801824S | 双室真空油炸机 | 食品院工艺实验室 | 1 | QS-05 | 107 | 全氏食品机械（上海）有限公司 | 在用 | 教学
1800089S | 高压蒸汽灭菌锅 | 食品院专业基础实验室 | 1 | MLS-3751L-PC | 食品院411 | 松下电器中国有限公司 | 在用 | 科研
JN043557 | 超低温保存箱 | 食品院工艺实验室 | 1 | DW-HL540 | 309 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 在用 | 教学
1800096S | 拉曼光谱仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | DXR2 | 406 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 在用 | 科研
1802991S | 电子式粘度仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | Y37.14 | 305 | 土耳其YUCEBAS公司 | 在用 | 教学
JN041155 | 压力搅拌反应釜 | 食品院专业基础实验室 | 1 | Parr-4566 | 食品院305 | 美国parr公司 | 在用 | 教学
JN037078 | 生物反应器 | 食品院工艺实验室 | 1 | BIOBundle | 新204 | Applikon | 在用 | 科研
JN038139 | 红外光谱仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | Thermo IS5 | 食品院楼404 | Thermo Fisher | 在用 | 科研
JN033143 | 多功能果蔬包装、切块机 | 食品院工艺实验室 | 1 | FSD-300E | 105 | 东台市富士达食品机械厂 | 在用 | 教学
JN027114 | 多功能蛋白测定仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | EMT-5200 | 116 | TOUHOKU RHYTHM | 在用 | 教学
JN029652 | 高速递流色谱仪 | 食品院专业基础实验室 | 1 | TBE-300A | 新404 | 上海同田生物技术有限公司 | 在用 | 教学
JN039673 | 分子蒸馏器 | 食品院工艺实验室 | 1 | KDL5 | 食品院109 | 德国 | 在用 | 科研
JNRD0423 | UUP凝胶成像 | 食品院工艺实验室 | 1 | Gelpoc JT2 Imagery | 新302 | UPland CA USA | 在用 | 教学
1801572S | 冷冻切片机 | 食品院工艺实验室 | 1 | JJQ-L2016 | 新301 | 武汉俊杰电子有限公司 | 在用 | 教学
JN023969 | 流变仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | RS-SST | 305 | 美国Brookfield | 在用 | 教学
JN037018 | 果蔬呼吸测定仪 | 食品院工艺实验室 | 1 | 托普3051H | 309 | 浙江托普仪器有限公司 | 在用 | 教学
JN035425 | 高压液相色谱 | 食品院工艺实验室 | 1 | Agilent 1260 | 新404 | 德国 | 在用 | 科研
1700557S | 多功能提取浓缩机组 | 食品院工艺实验室 | 1 | 无 | 105 | 上海顺仪实验设备有限公司 | 在用 | 教学
1800108S | 化学发生成像系统 | 食品院工艺实验室 | 1 | CHemiDocTMXRS+imager | 食品院新302室 | 伯乐生命医学产品有限公司 | 在用 | 科研
1801592S | 超大容量冷冻离心机 | 食品院工艺实验室 | 1 | CL8R | 新102 | 湖南湘仪离心机仪器有限公司 | 在用 | 教学
JN035423 | 二氧化碳培养箱 | 食品院工艺实验室 | 1 | SL 2406-2 | 新305 | 美国 | 在用 | 教学